## CONSOLIDADO
CONSOLIDADO PLAN DE COMPRAS POR DEPENDENCIA
|  | DEPENDENCIA: | LABORATORIO CONTROL AL DOPAJE |  | VIGENCIA: | 2012
CODIGO CUBS | TIPO | CATEGORÍA/ CLASE O SUBCLASE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA | MODALIDA DE CONTRATACIÓN | MES PROYECTADO ADQUISICIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA | CANTIDAD | VALOR ASIGNADO DEL PRESUPUESTO | RUBRO | NOMBRE DE LOS PROGRAMAS O PROYECTOS | OBSERVACIONES
1.1.
2.24.1 | SERVICIOS | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, MODIFICACIÓN, RECONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES/EQUIPOS | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo, impresoras, | 6 | 10 | 6 |  |  |  | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo, este servicio será contratado por la Coordinación de apoyo tecnológico.
2.24.1 | SERVICIOS | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, MODIFICACIÓN, RECONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES/EQUIPOS | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de Laboratorio (Cromatografos, equipos preanaliticos, aires acondicionados, plantas elecricas, cuato frio, analizadores, unidad reguladora de electricidad, equipo detención de cera, linea de gases. Etc. ) | 6 |  | 97 |  |  |  | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo, este servicio será contratado por el Laboratorio
2.31.16 | SERVICIOS | SERVICIOS PERSONALES | Prestación de servicios profesionales | 3 | 1, 4, 5, 7,8 | 11 VER ANEXO DESAGREGADOS
2.39.3 | SERVICIOS | SERVICIO ÁEREO PARA PASAJEROS | Suministro de tiquetes áereos en rutas nacionales e internacionales. | 1 | 9 | 100 |  |  |  | Este servicio será contratado por la Coordinación Administrativa.
2.32.15 | SERVICIOS | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FUNCIONAMIENTO Y GERENCIAL/SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO | Organización Congreso y/o seminario organización legislación deportiva | 6 | 10 | 1
2.10.17 | SERVICIOS | SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN/ SERVICIOS AUTOMATIZADOS DE NOTICIAS | Servicios de publicación de los avisos de convocatorias públicas, avisos emplazatorios, edictos y notificaciones | 6 | 7 | 1 |  |  |  | Este servicio será contratado entre las oficinas de IVC, Grupo Contratación y Secretaria General.
1.36.1.2 | BIENES | EQUIPOS TERMINALES DE COMUNICACIONES FIJAS | Teléfono digital y análogo | 6 | 11 | 4 |  |  |  | Este servicio serán contratados por la Coordinación de Apoyo Tecnológico, ver anexo.
1.47.1 | BIENES | HARDWARE, SOFTWARE, REDES Y SUS ACCESORIOS | Computadores | 1 | 9 | 6 |  |  |  | el suministro de estos elementos serán contratados por la Coordinación de Apoyo Tecnológico, ver anexo.
1.48.1 | BIENES | MUEBLES DE OFICINA | Basureras y cajoneras | 6 | 9 | 6 VER ANEXO DESAGREGADOS |  |  |  | El suministro de estos elementos serán contratados por la Coordinación Administrativa.
1.52.1 | BIENES | SUMINISTROS Y APARATOS DE OFICINA/SUMINISTROS DE OFICINA | Comprende todos elementos consumibles de oficina, tales como papeleria. | 6 | 9 | 9511 VER ANEXO DESAGREGADOS
1.52.2 | BIENES | SUMINISTRO Y APARATOS DE OFICINA/APARATOS Y ACCESORIOS DE OFICINA | Comprende elementos y aparatos de oficina tales como abrecartas, almohadillas, anilladora, cortadora de papel, cosedora, dispensador de cinta, fechador, laminadora, numerador, sellos, tajalapiz y tijeras entre otros. | 6 | N/A | 32 VER ANEXO DESAGREGADOS
1.52.1 | BIENES | SUMINISTROS Y APARATOS DE OFICINA/ SUMINISTROS DE OFICINA | Boligrafos y carpetas institucionales | 6 | N/A | 6000 VER ANEXO
1.53.1 | BIENES | LIBROS, MAPAS Y OTRAS PUBLICACIONES/LIBROS Y FOLLETOS | Cartillas y folletos IVC | 6 | N/A | 3000 VER ANEXO
1.53.7 | BIENES | LIBROS, MAPAS Y OTRAS PUBLICACIONES/DIVERSOS MATERIALES IMPRESOS | Diplomas | 6 | N/A | 2000 VER ANEXO
_ | _ | VIATÍCOS Y GASTOS DE VIAJE | Comprende aquellos gastos ocasionados por desplazamientos a otros lugares como víaticos, transporte terrestre, entre otros. | N/A | N/A | 114 |  |  |  | N/A
Note on F3: 1 LICITACION NACIONAL 2 LICITACION INTERNACIONAL 3 CONTRATACION DIRECTA 4 CONTRATACION DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS 5 CONTRATACION DIRECTA SIN FORMALIDADES PLENAS 6 SELECCION ABREVIADA 7 CONCURSO DE MERITOS
Note on G3: 1 = enero 2 = febrero 3 = marzo 4 = abril 5 = mayo 6 = junio 7 = julio 8 = agosto 9 = septiembre 10 = octubre 11 = noviembre 12 = diciembre
Note on I3: INCLUIDO IVA

## ESTANDARES
CODIGO CUBS | NOMBRE | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | Estandar | unidad | Cantidad | Inclusión
| UEPO Eritropoyetina Humana Endógena NIBSC | NIBSC 67/343 | ampolla | 2 AMPOLLAS | Acido ritalinico | mg | 5 | Inclusión
| Hormona de crecimiento phGH | NIBSC 80/505 | ampolla | 1 AMPOLLA | Acido 11-nor-L9-tetrahidrocannabinol | mL | 3 | Inclusión
| Somatropina hrGH | NIBSC 98/574 | ampolla | 1 AMPOLLA | D-Amphetamine | mL | 1 | Inclusión
| DESMOPRESSIN | FARMACOPEA EUROPEA D065 0000 | vial | 1 VIAL | 4-OH-Amphetamine | mg | 20 | Inclusión
| DEXTRANASA | SIGMA D 0443 | ml | 50 mL | Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione | mg | 1 | Inclusión
| TOREMIFENO CITRATO | Akscientific S962 | mg | 50 mg | 1-Androstendiol (5α-Androst-1-ene-3β,17β-diol) | mg | 1 | Inclusión
| 3-METILFENTANIL (Mefentanyl) | CAS 42045-86-3 | mg | 25 mg | 4-Androstene-3,6,17-trione (6-OXO) | mg | 1 | Inclusión
| SUFENTANIL | CAS 56030-54-7 | mg | 25 mg | d4-Androsterone glucuronide | ampoule | 3 | Inclusión
| ANFETAMINIL | CAS 17590-01-1 | mg | 25 mg | Benztiazida | g | 1 | Inclusión
| BOLASTERONA PC | Sigma B9526 | mg | 25 mg | 6-OH-Bromantan | mg | 10 | Inclusión
| 11-CETOANDROSTERONA | Chemical book number CB4472014 | mg | 1 mg | Bunitrolol | mg | 10 | Inclusión
| 11-CETOETIOCOLANOLONA | UK GREEN SCIENTIFIC # 1428 | mg | 1 mg | Carteolol | mg | 10 | Inclusión
| 1,3-DIMETHYLPENTYLAMINE HCl | SIGMA ALDRICH S-432989 | mg | 1 mg | Celiprolol | 10 mg | 10 | Inclusión
| ALTIAZIDA | SIGMA A 3794 | mg | 1 mg | 4-Chlordehydromethyltestosterone | 5 mg | 5 | Inclusión
| oxandrolona pc | Sigma O114 | mg | 25 mg | Cyclopenthiazide | 50 mg | 50 | Inclusión
| oxymetholone | Sigma Fluka O0380 | mg | 25 mg | Cyclothiazide | 10 mg | 10 | Inclusión
| zilpaterol | Akscientific U 985 | mg | 10 mg | Deflazacort | 10 mg | 10 | Inclusión
| D4-Androsterona-b-glucúronido | NMI D829c | g | 5 g | Desmopresin | 1 ml | 1 | Inclusión
| MIRCERA (Cera 200ug/0,3 mL) | Medicamento Roche | jeringa | 2 JERINGAS | Desoximetasona | 10 mg | 10 | Inclusión
| AMIFENAZOL | CAS 490-55-1 | mg | 25 mg | Desoxymethyltestosterone | 5 mg | 5 | Inclusión
| PIPRADROL | CAS 46-76-07 | mg | 25 mg | DYNEPO (epoetin delta) 1000 UI/0,5mL | 1 jeringa | 1 | Inclusión
| DOBUTRAMINA | CAS 14648-57-8 | mg | 25 mg | Efaproxiral | 1 mg | 1 | Inclusión
| meticlotiazida | CAS 135-07-9 | mg | 25 mg | Epimetendiol | 1 (ampoule) | 1 | Inclusión
| 5b-Androstane-3,17-Dione | SIGMA A-5507 | mg | 25 mg | Epitizide | 50 mg | 50 | Inclusión
| Bemetiazida |  | mg | 25 mg | Eplerenone | 10mg | 10 | Inclusión
| Amineptina |  | mg | 25 mg | Fentanyl citrate | 10 mg | 10 | Inclusión
| Toliprolol |  | mg | 25 mg | Fluocortolone | 10 mg | 10 | Inclusión
| Prolintano |  | mg | 25 mg | Fluoximesterona M1 (9a-Fluoro-17,17-dimethyl-18-nor-androstan-4,13-diene-11b-ol-3-one) | 1 (ampoule) | 1 | Inclusión
| Acido 11 nor L9tetrahidrocanabinol 100 ppm | Cerilliant T-006 | mg | 400 mg | Fluoxymesterone M2 (9a-Fluoro-17a-methyl-4-androsten-3a, 6b,11b,17b-tetra-ol) | 1 (ampoule) | 1 | Inclusión
| Alcanos C15, C20, C25 15 ppm | CHIRON AS | ml | 100 ml | Formebolona (2-Hydroxymethyl-17a-methylandrostadiene-11a,17b-diol-3-one) | 2 (ampoule) | 2 | Inclusión
| 5a-Androstane-3a,17b D-Glucuronido | A-5300 | mg | 25 mg | Fulvestrant | 5 mg | 5 | Inclusión
| 5a-Androstane-3a,17b Diol | A-7755 | mg | 25 mg | Gestricnone | 1 | 1 | Inclusión
| 5a-Androstane-3a,17b Diol | A-7755 | mg | 25 mg | Hydroflumethiazide | 5 g | 5 | Inclusión
| 5b-Androstane-3a,17b-Diol | A-7880 | mg | 25 mg | 3’-Hydroxystanozolol | 1 (ampoule) | 1 | Inclusión
| 5α-Androst-16-en-3α-ol | A-7883 | mg | 25 mg | (±)-11-Hydroxy-Δ9-THC-D3, 100 μg/mL | 5 mL | 5 | Inclusión
| Androsterone glucuronido D4 sal | NARL829b | mg | 25 mg | Indapamida | 1g | 1 | Inclusión
| Androsterona (5a-Androstan-3a-ol-17-one) | A-9755 | mg | 25 mg | Mesterolona M1 (1a-Methyl-5a-androstan-3a-ol-17-one) | 1 mg | 1 | Inclusión
| Canrenona | M | mg | 250 mg | Mesterolona M2 (1a-Methyl-5a-androstan-3a,17b-diol) | 1 mg | 1 | Inclusión
| Catina 100 ppm | Cerilliant N-046 | ml | 5 ml | 6b-Hydroxymethandienone | 1 (ampoule) | 1 | Inclusión
| DHEA (Dehidroisoandrosterona) | D-4000 | mg | 25 mg | Metanfetamina R (-) | 1 mg | 1 | Inclusión
| Dimeflina |  | mg | 25 mg | Metanfetamina S (+) | 1 mg | 1 | Inclusión
| 1R,2S(-)-Efedrina HCl | Cerilliant E-023 | ml | 5 ml | Methyltrienolone (17b-Hydroxy-17-methylestra-4,9,11-trien-3-one) | 5 mg | 5 | Inclusión
| Epitestosterona | Cerilliant E-058 | ml | 5 ml | Metiltestosterona M2(17a-Methyl-5b-androstane-3a,17b-diol) | 1 (ampoule) | 1 | Inclusión
| Epitestosterona D3 | NARL D548 | mg | 25mg | Mircera 100 uL / 0,3 mL | 1 jeringa | 1 | Inclusión
| d3-Epitestosterona glucurónido (K Salt) | NMI D 604 | mg | 25mg | Morfina | 1 mL | 1 | Inclusión
| Etiocolanolona (Etiocolan-3a-ol-17-one) | E-5126 | mg | 250 mg | 19-Norandrosterone in freeze dried human urine | 1 vial | 1 | Inclusión
| d5-Etiocolanolona | NMI D 528 | mg | 25 mg | d4-19-Norandrosterone glucuronide (Na+ salt)* | 1mL | 1 | Inclusión
| 11b-OH-Etiocolanolona | H-8251 | mg | 25 mg | Norclostebol | 1 mg | 1 | Inclusión
| 11b-OH-Androsterona | H-4876 | mg | 25 mg | Norfenfluramine | 10 mg | 10 | Inclusión
| Formebolona Metabolito (2-Hydroxymethyl-17a-methylandrosta-1,4-diene-11a,17b-diol-3-one) | NARL D 622 | mg | 10 mg | Pentadecane GC/C/IRMS | 1mL | 1 | Inclusión
| Furfenorex |  | mg | 100 mg | Perfluorokerosene | 1 mL | 1 | Inclusión
| Gonadotrofina coriónica humana a partir de orina de embarazada polvo liofilizado 2500 UI | sigma C0809 | ampolla | 5 ampollas | Phenbutrazate | 10 mg | 10 | Inclusión
| Hidroxietilalmidón 6% | Claris | bolsa | 5 bolsas | Phenpromethamine | 5 mg | 5 | Inclusión
| Hormona Luteinizante apartir de pituitaria humana 5000 UI/mg | sigma L5259 | mg | 25 mg | Pholedrine sulfate | 5 mg | 5 | Inclusión
| Metilefedrina 1000 ppm | Cerilliant M-129 | ml | 5 ml | Polythiazide | 200 mg | 200 | Inclusión
| Metilhexanamina |  | mg | 25 mg | Pregnanediol diacetate (5β-PREGNAN-3α, 20α-diol diacetate) | 1 mg | 1 | Inclusión
| Morfina Sulfato 1000 ppm | Sigma M 9524 | ml | 5 ml | Prenylamine | 5 mg | 5 | Inclusión
| Morfina deuterada | NARL D709 | mg | 25 mg | 16a-Prednisolone | 25 mg | 25 | Inclusión
| Nandrolona M1 (5a-Estran-3a-ol-17-one) 970 ppm | Cerilliant E-910 | ml | 5 ml | Prolintane | 5 mg | 5 | Inclusión
| Nandrolona M1 glucurónido (5a-Estran-3a-ol-17-one glucurónido) | NARL D596 | mg | 5 mg | Stenbolone(1(5-ALPHA)-ANDROSTEN-2-METHYL-17-BETA-OL-3-ONE) | 1 mg | 1 | Inclusión
| 19- Norandrosterone in freeze dried human urine | NMIA MX002 | vial | 5 viales | Sufentanyl citrate | 1 mL | 1 | Inclusión
| d4-19-Norandrosterone glucuronide (Na salt) | NARL D898 | mg | 25 mg | Testolactone | 50 mg | 50 | Inclusión
| Pseudoefedrina 1000 ppm | Cerilliant P-035 | ml | 5 ml | 1-Testosterone M2 (5α-Androst-1-ene-3β,17β-diol ) | 1 | 1 | Inclusión
| Salbutamol 993 ppm | Cerilliant A-067 | ml | 5 ml | Testosterone metabolites in freeze-dried human urine (20 mL): testosterone glucuronide (39.9 ng/g) epitestosterone glucuronide (10.66 ng/g) MX005 Bottle | 2 Bottles | 2 | Inclusión
| d3-Salbutamol | NMI D939 | mg | 25 mg | Testosterone (2.55 mg/g) and epitestosterone (0.626 mg/g) in methanol (1 mL) | mL | 1 | Inclusión
| Testosterona 1000 ppm | Cerilliant T 037 | ml | 5 ml | Tramadol | 20 mg | 20 | Inclusión
| d3-Testosterone | NARL D 546 | mg | 25 mg | Triclormetiazida | 200 mg | 200 | Inclusión
| d3- Testosterone glucuronide (free acid) | NARL D 505 | mg | 25 mg | α-Zearalanol | 5 mg | 5 | Inclusión
| 1S,2R(+)-Efedrina -D3 HCl 991 ppm | Cerilliant E-026 | ml | 5 ml | Zearalenone | mg | 10 | Inclusión

## REACTIVOS Y GASES ESPECIALES
CONSOLIDADO PLAN DE COMPRAS POR DEPENDENCIA
|  |  | DEPENDENCIA: | LABORATORIO CONTROL AL DOPAJE |  |  |  | VIGENCIA: | 2012
CODIGO CUBS | TIPO | CATEGORÍA/ CLASE O SUBCLASE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA | MODALIDAd DE CONTRATACIÓN | MES PROYECTADO ADQUISICIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA | REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR ASIGNADO DEL PRESUPUESTO | RUBRO | NOMBRE DE LOS PROGRAMAS O PROYECTOS | OBSERVACIONES
| B I E N E S | QUIMICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS | 1,1´-carbonyldiimidazole (CDI), |  |  |  | gramos | 100 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | 2,3,4,5,6 pentafluorobenzoil cloruro |  |  | RA | ml | 75 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | 2-hydrazino pyridin, |  |  |  | gramos | 100 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | 2-methyl-6-nitrobenzoic anhydride, |  |  |  | gramos | 100 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | 4-dimethylaminopyridin, |  |  |  | gramos | 100 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Acetato de etilo |  |  | RA | Lt | 108 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Acetato de sodio 3H2O |  |  | RA | Kg | 1.5 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Acetona |  |  | RA | Lt | 216 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Acetonitrilo HPLC |  |  |  | Lt | 96 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Acido acético 99% |  |  |  | Lt | 1 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Acido clorhídrico 36.5 –38% |  |  |  | Lt | 5 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Acrilamida/Bisacrilamida |  |  | Biologia molecular | fco x 500 mL | 1.5 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | AIRE COMPRIMIDO |  |  |  | m3 | 13 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | AIRE SECO |  |  |  | m3 | 312 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | ammonium acetate |  |  |  | gramos | 100 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | ammonium iodide |  |  |  | gramos | 100 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Amonium peroxidisulphate |  |  |  | gr | 10 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Anhídrido trifluoroacético |  |  |  | mL | 100 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Anticuerpo humano erythropoyetin monoclonal antibody clone AE7A5 R&D Systems |  |  |  | vial x 500 mcg | 7 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | ARGON UAP |  |  |  | m3 | 2 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Basis Kit BK3 |  |  |  | und | 3 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Basis Kit LIA |  |  |  | kit | 6 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Benedict Reactivo |  |  | RA | ml | 2250 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | B-glucuronidasa E.coli K12 |  |  |  | mL | 1005 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Bovine serum albumine fracción V |  |  |  | gr | 10 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Buffer pH 10,0 |  |  | RA | frasco | 1.5
|  |  | Buffer pH 4.0 |  |  |  | Lt | 1 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Buffer pH 7.0 |  |  |  | Lt | 1 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Calibradores kit BHCG (alto y bajo) HCG-B CALSET cobas e-411 |  |  | ROCHE | und | 2 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Calibradores kit LH (alto y bajo) LH CALSET cobas e-411 |  |  | ROCHE | und | 2 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Cartuchos SPE |  |  | J.T. BAKER polar plus | caja x 30und | 7 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Cartuchos SPE , modo mixto catiónico y fase reversa |  |  | Phenomenex | caja x 90 und | 6 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Cellpack SYSMEX XT-2000i |  |  | ROCHE | unidad | 5 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Ciclohexano para GC/MS |  |  | GC/MS | Lt | 4 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Cloruro de metileno |  |  |  | Lt | 24 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Cloruro de potasio 3M |  |  | RA | mL | 375 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Cloruro de sodio |  |  | RA | Kg | 8.4 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | COMPLETE TM fco x 20 tab. Roche |  |  |  | fco x 20 tb | 12 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Control EPO IMMULITTE |  |  | IMMULITE | und | 2 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | CONTROL MULTIVALENTE IMMULITE CON 6 Ref: COM-6 |  |  |  | caja | 4 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Controles cobas e-411 PRECICONTROL UNIVERSAL 1 Y 2 |  |  | ROCHE | und | 3
|  |  | Diluyente HCG |  |  |  | frasco | 1.5
|  |  | DIOXIDO DE CARBONO INVESTIGACION (Kg) |  |  |  | m3 | 14 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Dithioerythritol ( 5gramos c/u) |  |  | RA | g | 15
|  |  | e-check 3 x 4,5 ml L/N/H |  |  | ROCHE | frasco | 1
|  |  | EPO purification kit |  |  | Art. No. 0250 MAIIA | kit | 2
|  |  | Etanol 96% |  |  | RA | Galon | 12 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Etanol absoluto |  |  | RA | Lt | 19.8 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Eter etílico |  |  | RA | Lt | 10 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Extra thick blt paper 7x8 kit |  |  | 1703966 BIORAD | kit | 3
|  |  | Extrán jabón alcalino |  |  |  | Lt | 40 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Goat antimouse IgG-B biotin conjugated Pierce product # 31800 |  |  |  | vial x 200 mcg | 1.2 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | HELIO AP |  |  |  | m3 | 12 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | HELIO UAP |  |  |  | m3 | 144 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | HIDROGENO |  |  |  | m3 | 10 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Human Erythropoietin ELISA |  |  | No. 01630 Stem cell | und | 3
|  |  | ISE CLEANING SOLUTION X100 ML cobas e-411 |  |  | ROCHE | und | 1.5
|  |  | Isopropanol |  |  |  | Lt | 6 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Kit 1. hGH CMZ |  |  |  | KIT | 2 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Kit 2. Hgh CMZ |  |  |  | KIT | 1 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Kit Controles Sysmex ECHECK |  |  |  | unidad | 6 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | kit MICERA,. Microcoat |  |  |  | kit | 2 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Leche descremada en polvo baja en grasa |  |  |  | bolsa x 400gr | 18 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | MBTFA (N-metil-bis-trifluoroacetamida) |  |  | RA | ml | 3
|  |  | Metanol HPLC |  |  | HPLC | Lt | 12 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Metanol R.A. |  |  | RA | Lt | 14 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Methoxyamine hydrochloride, |  |  |  | ml | 100 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Metilterbutil eter |  |  |  | Lt | 40 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | molecular sieves 4 Å, |  |  |  | gramos | 100 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | MSTFA |  |  | RA | Fco x 25 g | 25 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Multidiluyente EPO |  |  | IMMULITE | frasco | 7.5
|  |  | N,N-dimethylaminoethanol, |  |  |  | gramos | 100 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | NITROGENO |  |  | gases especiales | m3 | 80
|  |  | NITROGENO |  |  |  | m3 | 80 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | N-pentano |  |  | RA | Lt | 9.6 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | OXIGENO INVESTIGACION |  |  |  | m3 | 14 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Phosphate Buffered saline TABLETA |  |  |  | fcox100 tab | 24 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | picolinic acid, |  |  |  | gramos | 100 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Power supply adapters or power Ease 500 power supply |  |  | EI8600 INVITROGEN | kit | 1
|  |  | Probe cleaning |  |  | IMMULITE | frasco | 3
|  |  | PROBE WASH IMMULITE Ref: LPW 32 |  |  | IMMULITE | frasco | 15
|  |  | Reactivo BHCG cobas e-411X 100 pruebas |  |  | ROCHE | und | 6
|  |  | Reactivo EPO IMMULITE (EPO*100pruebas) |  |  | IMMULITE | kit | 6
|  |  | Reactivo HCG IMMULITE (HCG*100pruebas) |  |  | IMMULITE | kit | 30
|  |  | Reactivo INTACT HCG STAT cobas e-411 X 100 pruebas |  |  |  | und | 3 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Reactivo LH cobas e-411X 100 pruebas |  |  |  | und | 3 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Reactivo LH IMMULITE (LH*100pruebas) |  |  | IMMULITE | kit | 27
|  |  | Ret search II SYSMEX XT-2000i |  |  |  | Lt | 5 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Servalyt 2-4 mL |  |  | Biologia molecular | mL | 200 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Servalyt 4-6mL |  |  | Biologia molecular | mL | 200 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Servalyt 6-8 mL, SERVA |  |  |  | mL | 25 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Silica gel con indicador |  |  | RA | Kg | 3.6 |  |  | Solicitud, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Solucion de limpieza SYSWASH cobas e-411 |  |  | ROCHE | und | 3
|  |  | Solucion limpieza celda de reaccion CLEANCELL X 380 ml cobas e-411 |  |  |  | fcox380ml | 12 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Solucion limpieza celda de reaccion PROCELL X 380 ml cobas e-411 |  |  |  | fcox380ml | 12 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | STREPTAVIDIN BIOTYNLATED Biospa |  |  |  | mL | 1 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Stromatolyser 4DL 5 lit |  |  | ROCHE | frasco | 3
|  |  | Stromatolyser 4DL SYSMEX XT-2000i |  |  |  | fco x 5Lt | 5 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Stromatolyser 4DS |  |  | ROCHE | caja | 3
|  |  | Stromatolyser 4DS SYSMEX XT-2000i |  |  |  | fco x126 mL | 5 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Stromatolyser FB (5L) |  |  | ROCHE | frasco | 3
|  |  | Stromatolyser FB SYSMEX XT-2000i |  |  |  | fco x5 Lt | 5 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | SUBSTRATO IMMULITE (Kit *2 uni) Ref: LSUB |  |  | IMMULITE | frasco | 3
|  |  | SUBSTRATO IMMULITE (Kit *2 uni) Ref: LSUB |  |  |  | frasco | 6 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | succinic anhydride, |  |  |  | gramos | 100 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | SUERO DE OVEJA |  |  |  | fco x10mL | 1.5
|  |  | Sulfato de sodio anhidro |  |  | RA | Kg | 4.5
|  |  | Sulfolyser (5l) |  |  | ROCHE | frasco | 3
|  |  | Sulfolyser SYSMEX XT-2000i |  |  |  | fco x 1.5Lt | 5 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | SUPER SIGNAL WEST FEMTO |  |  |  | kit | 1.5
|  |  | SUPER SIGNAL WEST FEMTO. PIERCE PRODUCT # 34096 |  |  |  | kit | 3 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | TEA |  |  |  | gramos | 100 |  |  | Solicitud Inclusión, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Urea |  |  | RA | Kg | 1.5
|  |  | Urea para electroforesis |  |  |  | Kg | 3.6 |  |  | Solicitud Modificación, memorando fechado Marzo 20 pero allegado a esa oficina en Abil 20 certificacion expedida Abril 20 de 2012
|  |  | Xcell surelock mini-cell |  |  | EI0002 INVITROGEN | kit | 2
|  |  | Yoduro de metilo |  |  | RA | mL | 1125
Note on E9: 1 LICITACION NACIONAL 2 LICITACION INTERNACIONAL 3 CONTRATACION DIRECTA 4 CONTRATACION DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS 5 CONTRATACION DIRECTA SIN FORMALIDADES PLENAS 6 SELECCION ABREVIADA 7 CONCURSO DE MERITOS
Note on F9: 1 = enero 2 = febrero 3 = marzo 4 = abril 5 = mayo 6 = junio 7 = julio 8 = agosto 9 = septiembre 10 = octubre 11 = noviembre 12 = diciembre
Note on I9: INCLUIDO IVA
Note on I37: MilenaV: por f.vence
Note on I38: MilenaV: por f. vence
Note on I106: MilenaV: según f.vence

## MATERIAL LABORATORIO
PLAN DE COMPRAS 2012
LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE
3. MATERIAL DE LABORATORIO
CODIGO CUBS | TIPO | CATEGORÍA/ CLASE O SUBCLASE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA | UNIDAD | No. PARTE/ REFERENCIA | MODALIDAd DE CONTRATACIÓN | MES PROYECTADO ADQUISICIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA | REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR ASIGNADO DEL PRESUPUESTO | RUBRO | NOMBRE DE LOS PROGRAMAS O PROYECTOS | OBSERVACIONES
|  |  | Balones aforados(BLAUBRAND) con certificado | unidad | 10ml |  |  |  | 4.5
|  |  | Balon aforado | unidad | 1000ml |  |  |  | 4.5
|  |  | Vasos de precipitado (Duran SCHOTT) | unidad | 50ml |  |  |  | 7.5
|  |  | Vaso de precipitado | unidad | 100ml |  |  |  | 3
|  |  | Vaso de precipitado | unidad | 250ml |  |  |  | 6
|  |  | Vaso de precipitado | unidad | 600ml |  |  |  | 15
|  |  | Vaso de precipitado | unidad | 1000ml |  |  |  | 7.5
|  |  | Pipetas aforadas(BLAUBRAND) tipo A con certificado de calibracion del lote | unidad | 1ml |  |  |  | 7.5
|  |  | Pipetas aforadas(BLAUBRAND) tipo A con certificado de calibracion del lote | unidad | 2ml |  |  |  | 4.5
|  |  | Probeta graduada | unidad | 25ml |  |  |  | 6
|  |  | Probeta graduada | unidad | 50ml |  |  |  | 6
|  |  | Probeta graduada | unidad | 100ml |  |  |  | 6
|  |  | Probeta graduada | unidad | 500ml |  |  |  | 1.5
|  |  | Probeta graduada | unidad | 1000ml |  |  |  | 3
|  |  | Varillas agitadoras | unidad | 200 mm |  |  |  | 25
|  |  | Tubos de centrífuga graduados | unidad | 50ml |  |  |  | 4.5
|  |  | Termómetros (SILVERBRAND) | unidad | Menos 10°C- 110°C |  |  |  | 3
|  |  | Frascos de laboratorio (tapa rosca azul), DURAN | unidad | 100ml |  |  |  | 9
|  |  | Tubos de ensayo tapa rosca 16x150 Ref:PIREX | unidad | Tapa ros. negra |  |  |  | 1200
|  |  | Tubo de ensayo grande16x160 tapa rosca negra (DURAN) und | unidad | Tapa ros. negra |  |  |  | 250
|  |  | Jeringa plástica | unidad | 5 ml |  |  |  | 900
|  |  | Pipetas repetidoras electronica (combitips) Eppendorf | unidad | 1µl –5 ml |  |  |  | 1.5
|  |  | Pipeta repetidora Handystep electronica (BRAND) und | unidad | 1µl –5 ml |  |  |  | 3
|  |  | Pipeta repetidora manual (BRAND) un | unidad | 1µl –5 ml |  |  |  | 1.5
|  |  | Cartucho de filtración (MILLIPORE) und | unidad | Milli-Q |  |  |  | 3
|  |  | Unidad de filtración MILIPACK und | unidad | Milli-Q |  |  |  | 3
|  |  | Pipeteadoras (transferpette) (BRAND) | unidad | 10 – 100 µl |  |  |  | 3
|  |  | Pipeteadoras (transferpette) | unidad | 100 – 1000 µl |  |  |  | 3
|  |  | Puntas plásticas(BRAND) | unidad | amarillas |  |  |  | 750
|  |  | Puntas plásticas(BRAND) | unidad | azules |  |  |  | 750
|  |  | Dispensadores de volumen variable(dispensete) | unidad | 0 – 5ml |  |  |  | 1.5
|  |  | Dispensadores de volumen variable(dispensete) | unidad | 0 – 10ml |  |  |  | 1.5
|  |  | Barra magnética | unidad | 20 x 6 mm |  |  |  | 4.5
|  |  | Barra magnética | unidad | 25 x 6 mm |  |  |  | 6
|  |  | Barra magnética | unidad | 30 x 6 mm |  |  |  | 6
|  |  | Barra magnética | unidad | 35 x 6 mm |  |  |  | 6
|  |  | Barra magnética | unidad | 40 x 8 mm |  |  |  | 4.5
|  |  | Gradilla plástica para tubos | unidad | 40 tubos |  |  |  | 30
|  |  | Papel indicador universal | unidad | pH 1 –14 |  |  |  | 9
|  |  | Churruscos | unidad | Mediano |  |  |  | 18
|  |  | Churruscos | unidad | Tubo ensayo |  |  |  | 3
|  |  | Papel Aluminio | unidad | rollo 16 m |  |  |  | 18
|  |  | Papel secante absorbente multiuso | unidad | rollo |  |  |  | 82.5
|  |  | Guantes de látex | caja | Talla S |  |  |  | 84
|  |  | Guantes de látex | caja | Talla M |  |  |  | 7.5
|  |  | Batas de laboratorio blancas | unidad | Talla 36 |  |  |  | 22.5
|  |  | Tapabocas | unidad | carbon activado |  |  |  | 50
|  |  | Cartucho de repuesto para Máscara de seguridad | unidad | mascara 3M |  |  |  | 3
|  |  | Guantes de caucho par | par | Talla M (8) |  |  |  | 9
|  |  | Guantes de nitrilo caja x100 | caja | Talla M |  |  |  | 3
|  |  | Electrodo para potenciometro (METLER TOLEDO) und | unidad | AB410 |  |  |  | 1.5
|  |  | Macropipeteador eléctrico (BRAND)- ACUJET | unidad |  |  |  |  | 1.5
|  |  | Sistema filtración de solventes kit | unidad | 0.47mm |  |  |  | 1.5
|  |  | Tijeras afiladas | unidad | JD 9810 |  |  |  | 1.5
|  |  | Tubos de ensayo 16 x 125 tapa rosca | unidad | 9825-16X |  |  |  | 1200
|  |  | Contenedores para centrifuga ROTANTA 460R. | unidad | 4839 |  |  |  | 1.5
|  |  | Clip retenedores esquipo SPE | unidad | H06060 |  |  |  | 1.5
|  |  | Llave de paso equipo SPE | unidad | H060448 |  |  |  | 1.5
|  |  | Cubetas pruebas cobas e411 assay cup | unidad | 11706802001 |  |  |  | 1.5
|  |  | Puntas pruebas cobas e411 assay tip | unidad | 11706799001 |  |  |  | 1.5
|  |  | Frasco lavador | unidad | plastico |  |  |  | 3
|  |  | Botellas plasticas para solventes x700 mL (Gilson GX274) | unidad |  |  |  |  | 4.5
|  |  | Agujas para GILSON PROBE SP 221X1.5X4mm | unidad | 27067383 |  |  |  | 6
|  |  | Electrodo para potenciometro ORION | unidad |  |  |  |  | 1.5
|  |  | Power pac adaptor 4mm | unidad | 164-5064 CBS CIENTIFIC |  |  |  | 2
|  |  | Calculation software CERA | unidad |  |  |  |  | 1
|  |  | Durapore membrane: filter 0.65 mcm*13mm | rollo | DVPP00010 |  |  |  | 4
|  |  | Gelbond film for agarose gel, 124x258 mm, 50un. | bolsa x 50 und | 80-1129-32 |  |  |  | 4
|  |  | Hilo de pescar (liver and wire) | pqte x 3 und | 18101379 |  |  |  | 2
|  |  | Puntas para pipeta 1-200 ul | caja | 2681115 |  |  |  | 14
|  |  | Steriflip 0.22 (0.22 mcm) pqte x 25 | caja x 25 und | SCGP00525 |  |  |  | 11
|  |  | Tiras de electrodo | caja x100 | 18100440 |  |  |  | 2
|  |  | Tubos eppendorf 1.5 ml con tapa | pqte x 500 | 851 stockwell |  |  |  | 2
|  |  | Tubos eppendorf 0.6 ml graduados | pqte x 1000 | 502-GRD |  |  |  | 2
|  |  | Tubos eppendorf 2.0 ml con tapa | unidad | 852 stockwell |  |  |  | 1000
|  |  | Tubos polipropileno 12mm X 7.5 Cm CON TAPA | caja x 25 und | 12*7.5 con tapa |  |  |  | 2
|  |  | Gradilla plastica para microtubos, con tapa | unidad | AXYGEN, R-50A |  |  |  | 4
|  |  | Pipeta de 5 ml,greiner und | unidad | 606-180 |  |  |  | 300
|  |  | Pipeta de 10 ml, greiner | unidad | 607-180 |  |  |  | 100
|  |  | Pipeta Plastica Para Acujet, 25ml | unidad | TX20366G |  |  |  | 100
|  |  | Electrode Paper Novablot (Paq.X 500un.) | pqte x 500 | 80-1106-19 |  |  |  | 2
|  |  | Spacer For Vertical Gel Units, 1 X 16 Cm X 1.0mm, Paq. *2 Un | pqte x2 | 80-6179-94 |  |  |  | 2
|  |  | Filtro Amicon Ultra 15 | caja x24 | UFC903096 |  |  |  | 18
|  |  | Filtro Amicon Ultra | caja x96 | UFC503096 |  |  |  | 2
|  |  | Gel Fix Pag 265x125mm | unidad | 42993 |  |  |  | 2
|  |  | Sillas ergonomicas | unidad |  |  |  |  | 15
|  |  | Rack para cartucho de 6mL | unidad | referencia No 386 |  |  |  | 2
|  |  | Rack para cartucho 1mL | unidad | referencia No 371 |  |  |  | 2
|  |  | Uniones plasticas para maguera de desechos | unidad | referencia Gilson |  |  |  | 6
|  |  | Escalera | unidad |  |  |  |  | 1
|  |  | Archivador para el laboratorio | und |  |  |  |  | 1
|  |  | Muebles para el laboratorio | und |  |  |  |  | 20
|  |  | Tubo Tapa Lila plástico 3.0 ml - 10.25 x 64 Aditivo EDTA K2 | caja x 100 |  |  |  |  | 3
|  |  | Agujas Múltiples 21 G X 1.1/2"=0.8 x 38 mm | caja x 100 |  |  |  |  | 3
|  |  | Recolector Guardián™ Chico 1.4 Lts | caja x 30 |  |  |  |  | 2
|  |  | Torniquete Pronto Caja por 6 Unidades | caja x 6 |  |  |  |  | 1
|  |  | Camisa Automática - Pronto | caja x 20 |  |  |  |  | 1
|  |  | Alcohol Swabs (Caja x 100 Sobres) | caja x 100 |  |  |  |  | 3
|  |  | Clorox | litro | frasco |  |  |  | 10
|  |  | Anode eph/ief electrode | unidad |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Balon aforado | unidad |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Batas de laboratorio blancas | unidad |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Catode EPH/IEFelectrode | unidad |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Copillas Hitachi | bolsa |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Cubetas plásticas epo | unidad |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Dec accy set, 6ML gx aspec (4 probe)para Gilson | unidad |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Epo purification kit | kit |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Erlenmeyer (duran schott) | unidad |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Erlenmeyer (duran schott) | unidad |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Extra thick blt paper 7X8 kit | kit |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Filtro de venteo para tanque de almacenamiento de agua purificada por osmosis inversa | unidad |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Frasco ámbar tapa rosca | unidad |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Frasco tapa azul | unidad |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Frasco tapa azul und | unidad |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Glass plate 125*260*3 mm caja x 2 | caja |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Guantes de nitrilo caja x100 | caja |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Human erythropoietin elisa | kit |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Inmobilon p pvdf transf membrane | rollo |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Jeringa plástica | unidad |  |  |  |  | 400 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Kit de reemplazo pretartamiento | kit |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Micropipeta digital | unidad |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Micropipeta digital autoclavable multicanal (nichiro) | unidad |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Micropipeta digital autoclavable (nichiro) | unidad |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Modulo de purificaion progard-t3 para sistemas millipore | unidad |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Modulo de ultrapurificacion qpak ex | unidad |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Nanosep centrifugal devices 30k pqte x24 | paquete |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Pesas de calibracion balanzas analiticas: | unidad |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Pesas de calibracion balanzas analiticas: | unidad |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Pesas de calibracion balanzas analiticas: | unidad |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Pila cuadrada de 9 voltios | unidad |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Pipetas aforadas(blaubrand) tipo a con certificado de calibracion del lote | unidad |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Power supply adapters or power ease 500 power supply | unidad |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Probes set x4 para gilson | unidad |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Puntas para pipeta multicanal | caja |  |  |  |  | 20 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Shield assembly, gx27x para gilson | unidad |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | System organizer , gx27x para gilson | unidad |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Tabletas de cloro para sanitizacion de equipos millipore | frasco |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Traje termico para cuarto frio temperaturas de -18ºc | unidad |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Unidad de filtracion millipak 40 | unidad |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Xcell surelock mini-cell | paquete |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Filtro amicon ultra | caja x96 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Modificación
|  |  | Filtro amicon ultra 15 | caja x24 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | Modificación
|  |  | Frascos de laboratorio (tapa rosca azul), duran | unidad |  |  |  |  | 30 |  |  |  | Modificación
|  |  | Gelbond film for agarose gel, 124X258 mm, 50UN. | bolsa x 50 und |  |  |  |  | 7 |  |  |  | Modificación
|  |  | Guantes de nitrilo caja x100 | caja |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Modificación
|  |  | Puntas para pipeta 1-200 ul | caja |  |  |  |  | 25 |  |  |  | Modificación
|  |  | Steriflip 0.22 (0.22 mcm) pqte x 25 | caja x 25 und |  |  |  |  | 20 |  |  |  | Modificación
|  |  | Tapabocas | unidad |  |  |  |  | 100 |  |  |  | Modificación
|  |  | Termómetros (silverbrand) | unidad |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Modificación
|  |  | Tubos eppendorf 1.5 ml con tapa | pqte x 500 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Modificación
|  |  | Vaso de precipitado | unidad |  |  |  |  | 15 |  |  |  | Modificación
| CANTIDAD PLAN | DIFERENCIAS
| 2 | -3
| 18 | -3
| 9 | -21
| 4 | -3
| 3 | -2
| 14 | -11
| 11 | -9
| 50 | -50
| 3 | -2
| 2 | -2
| 6 | -9
Note on K136: MilenaV: con certificado de calibracion

## CONSUMIBLES
PLAN DE COMPRAS 2012
LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE
4. CONSUMIBLES
| COD CUBS | BIEN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | No. PARTE/ REFERENCIA | Unidad de Medida | MODALIDA DE CONTRATACIÓN | MES PROYECTADO ADQUISICIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA | CANTIDAD | PRESUPUESTO ASIGNADO | RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DE LOS PROGRAMAS O PROYECTOS | OBSERVACIONES
|  |  | BASTONCILLOS DE ALGODÓN (paq/100) | 5080-5400 | paquete |  |  | 15
|  |  | BANDEJA PARA VIALES 2ml | 9301-0722 | unidad |  |  | 15
|  |  | COLUMNA CAPILAR ULTRA 1, 12 m | 19091A-101 | unidad |  |  | 3
|  |  | COLUMNA CAPILAR ULTRA 2 | 19091B-102 | unidad |  |  | 3
|  |  | COLUMNA HP50, 30m x0.25mm x0.15um (Masas isotópico) | 19091L-333 | unidad |  |  | 4.5
|  |  | COLUMNA CAPILAR ULTRA 1 25mx0.2mmx0.11mcm | 19091A-002 | unidad |  |  | 15
|  |  | AGRAFES AZULES (paq/100) | 5181-1215 | paquete |  |  | 37.5
|  |  | AGRAFES VERDES (paq/100) | 5181-1216 | paquete |  |  | 37.5
|  |  | AGRAFES ROJOS (paq/100) | 5181-1217 | paquete |  |  | 30
|  |  | AGRAFES GRISES (paq/100) | 5181-1210 | paquete |  |  | 375
|  |  | CONEXIÓN CAPILAR, 400mm, 0.12mm d.i. | 79826-87605 | unidad |  |  | 3
|  |  | ENCAPSULADOR PARA VIALES DE 11 mm ELECTRONICO | 5062-0207 | unidad |  |  | 3
|  |  | DESENCAPSULADOR PARA VIALES DE 11 mm ELECTRONICO | 5062-0209 | unidad |  |  | 3
|  |  | FILAMENTO GC-MS | G3170-60050 | unidad |  |  | 36
|  |  | FILTROS DE MEMBRANA NYLON TAMAÑO PORO 0.45mm (paq/100) grande | 9301-0895 | paquete |  |  | 3
|  |  | INSERTOS PARA VIALES (100µl con pié de polímero) Caja*100und. | 5181-1270 | caja |  |  | 37.5
|  |  | JERINGAS DE 25µl | 9301-0022/5190-1493 | unidad |  |  | 3
|  |  | JERINGAS DE 100 µl Agilent | 5182-9615 | unidad |  |  | 4.5
|  |  | JERINGAS DE 500 µl Agilent | 5182-9641 | unidad |  |  | 3
|  |  | JERINGAS DE 50 µl Agilent | 5182-9636 | unidad |  |  | 6
|  |  | JERINGAS PARA INYECTOR AUTOMATICO GC 10 µl,Agilent, p | 9301-0713 | paquete |  |  | 18
|  |  | KIT DE ADAPTADORES, CONEXIONES PARA GC | 5180-4161 | unidad |  |  | 1.5
|  |  | CARTUCHO DE REPUESTO PARA KIT DE TRAMPA | G1544-80530 | unidad |  |  | 7.5
|  |  | LIQUIDO DETECTOR DE FUGAS (snoopy), (8 onzas/botella) | 9300-0311 | botella |  |  | 3
|  |  | O-RING EN SILICONA (O-STICK LINER) | 5188-5365 | paquete |  |  | 15
|  |  | PAPEL VERDE DE OXIDO DE ALUMINIO, 600 mallas (5hojas/paq) (para limpieza de fuente iónoca) | 5061-5896 | paquete |  |  | 3
|  |  | SEPTAS GRISES DE 11 mm (paq/24,50) | 5080-8896 | paquete |  |  | 150
|  |  | GOLD SEAL OUTLET con arandela pq*1 | 5188-5367 | paquete |  |  | 15
|  |  | SEPTUMS GRISES PARA VIALES 20 mm (paq/144) | 9301-0976 | paquete |  |  | 3
|  |  | TAPONES DE SELLADO DE Al. ESTANDAR 20 mm | 9301-0721 | paquete |  |  | 3
|  |  | VIAL DE VIDRIO, CABEZA SELLADO ESTÁNDAR, 2ML (caja/100) | 5181-3375 | caja |  |  | 15
|  |  | SOLUCION ISOCRATICA para LC (1 ampolla x 0.5 ml) | 01080-68704 | ampolla |  |  | 3
|  |  | TUERCA DE COLUMNA (interfase GC/MS) | 05988-20066 | unidad |  |  | 15
|  |  | TUERCA DE COLUMNA (PUERTO DE U=INYECCION) | 5181-8830 | unidad |  |  | 15
|  |  | VIALES 2 ml AMBAR | 5181-3376 | caja |  |  | 10.5
|  |  | GOLD SEAL OUTLET pq*1 | 5001-3707 | paquete |  |  | 6
|  |  | OUTLET CAPS pq*4 Tapon de salida | 5062-2485 | paquete |  |  | 4.5
|  |  | FUSE (METRIC) 8 A 250 V | 2110-0969 | unidad |  |  | 15
|  |  | Juego de tuercas y ferulas 1/8" (Fittings 1/8") | 5080-8750 | paquete |  |  | 1.5
|  |  | COLUMNA ZORBAX SB-C8 NARROW BORE RR (2.1 X 100 mm 3.5 micron) | 861753-906 | unidad |  |  | 3
|  |  | ES ACCESORY SHIP KIT | G1946-60136 | unidad |  |  | 3
|  |  | FOR 1100 AUTOSAMPLER START UP KIT | G1313-68709 | unidad |  |  | 1.5
|  |  | OIL ELEMENT FOR EMF20 OUTLET MIST FILTER | 1535-4970 | unidad |  |  | 3
|  |  | COLUMNA HPLC/MS, LUNA C8(2), 3u 100A, 150 x 2mm | 00F-4248-80 | unidad |  |  | 7.5
|  |  | COLUMNA ZORBAX SB, C8 2.1x 150mm,3.5um | 830990-906 | unidad |  |  | 12
|  |  | SELLO DEL ROTOR VESPEL | 0100-1855 | unidad |  |  | 3
|  |  | ROTOR VESPEL | 0100-1853 | unidad |  |  | 9
|  |  | MEZCLA DE SINTONÍA (TRAMPA DE IONES 100ml) | G2431A | frasco |  |  | 3
|  |  | NEEDLE G1313A AUTOSAMPLER | G1313-87201 | unidad |  |  | 6
|  |  | NEEDLE SEAT/CAPILLARY 0,17mm | G1313-87101 | unidad |  |  | 6
|  |  | KIT LC/MS QUICKPICK | 5190-1443 | unidad |  |  | 3
|  |  | TUNGSTEN LAMP ASSEMBLY, G1315A, 8453 | G1103-60001 | unidad |  |  | 1.5
|  |  | LAMPARA DE DEUTERIO PARA DAD | 2140-0813 | unidad |  |  | 3
|  |  | generador de nitrogeno PM KIT | 5183-2014 AGILENT | unidad |  |  | 3
|  |  | Alconox | 5190-1401 AGILENT | unidad |  |  | 3
|  |  | Solvent inlet filter | 5041-2168 AGILENT | unidad |  |  | 24
|  |  | Columna fase reversa C18 (5um*3.9mm*150mm) |  | unidad |  |  | 4.5
|  |  | FID MIX FLAME IONIZATION DETECTOR SAMPLE AMP | 18710-60170 | ampolla |  |  | 3
|  |  | COLUMNA CERÁMICA PARA HORNO DE OXIDACIÓN | 1040920 | unidad |  |  | 3
|  |  | EMPAQUE PQ/1 | 560010 | paquete |  |  | 3
|  |  | EMPAQUE PQ/1 | 1067910 | paquete |  |  | 3
|  |  | FERULAS | 1006490 | paquete |  |  | 15
|  |  | FILAMENTOS | 1027920 | unidad |  |  | 9
|  |  | TARJETA ELECTRÓNICA | 01318-00 | unidad |  |  | 1.5
|  |  | FUENTE TANTAL SLIT 0.2 | 1120940 | unidad |  |  | 1.5
|  |  | VALVULA ON/ OFF | 1236283 | unidad |  |  | 1.5
|  |  | FERULA GRAFITO | 29013488 | paquete |  |  | 3
|  |  | ESPACIADOR EN CUARZO 6 X 4.1 X 4 | 1067930 | unidad |  |  | 3
|  |  | JERINGA 10 MCL MM HAMILTON (AGUJA REMOVIBLE) | 24530 | unidad |  |  | 3
|  |  | LUBRICANT RESERVOIR | PM 063265-T | frasco |  |  | 6
|  |  | LUBRICANT RESERVOIR 0172550 | PM 103593 AT | frasco |  |  | 6
|  |  | Distance tube 5*3.2*1.5 ceramics | 561650 | unidad |  |  | 6
|  |  | Distance ring | 1028160 | unidad |  |  | 3
|  |  | LichroCART (125mm*4mm*5um) fase reversa | 9174564 RESTEK | unidad |  |  | 4.5
|  |  | FILAMENT (paq*2) | S100683BC0 | paquete |  |  | 3
|  |  | HEATER SOURCE | M702867AD1 | unidad |  |  | 3
|  |  | INSULATER ISS01, paq. x1 | M802004AD1-S | unidad |  |  | 3
|  |  | CONTACT | M702739AD1 | unidad |  |  | 6
|  |  | ION EXIT PLATE | M702734AD1 | unidad |  |  | 1.5
|  |  | PLATE HALF | M702808BD1 | unidad |  |  | 3
|  |  | CONECTORES (PAQ*14) | M702835 BC2/ M802147 BC/ M802635 BC | paquete |  |  | 6
|  |  | LEAD (PLAT RESISTOR) | M802147BD5 | unidad |  |  | 3
|  |  | Aguja, Tapered (paq/1) | 391898700 | paquete |  |  | 3
|  |  | Electromultiplicador (paq/1), model 47556M | 393031501 | paquete |  |  | 1.5
|  |  | Filamento | 393060191 | unidad |  |  | 3
|  |  | Muestra de prueba MS, 10 pg | 392027400 | ampolla |  |  | 3
|  |  | Muestra de prueba MS, 100 pg | 392027500 | ampolla |  |  | 6
|  |  | Sello, seal ring, cleaned (paq/1) | 393010914 | paquete |  |  | 3
|  |  | Transferencia de interfase (paq/1) | 0393059191 | paquete |  |  | 3
|  |  | Quartz spacer, Si-coated, 2 un. | 393053502 | unidad |  |  | 3
|  |  | Férula interfase/ inyector(Button Nut), | 394955100 | paquete |  |  | 6
|  |  | Muestra para prueba de columna GC-MS | 392027300 | ampolla |  |  | 6
|  |  | 73 aislante repulsor |  | unidad |  |  | 6 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Abrasive mesh (malla abrasiva) 4000 grit |  | unidad |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Canted coil spring (bobina de muelle) |  | unidad |  |  | 4 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Em triple axis electron multiplier 5975 |  | unidad |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Ferrulas interfase 15% grafito, 85% vespel (detector) |  | Paquete |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Filtro de carbón activado para hidrocarburos |  | unidad |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Inlet/ waste tubing and valve to needle tubing kit |  | unidad |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Jeringa 10 mcl inyeccion manual |  | unidad |  |  | 10 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Jeringa 10 mcl para automuestreador ptfe, aguja fija 25-53 |  | unidad |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Jeringa 10 mcl ptfe tip rn 25/53/s-h v-b |  | unidad |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Jeringas de 100 µl hamilton de curpo azul (larga) |  | unidad |  |  | 5 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Jeringas de 25 µl hamilton de curpo azul (larga) |  | unidad |  |  | 5 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Jeringas para inyeccion manual 10 µl, agilent |  | unidad |  |  | 12 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Kit for binary pump |  | kit |  |  | 4 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Kit for dtandard autosamplers |  | kit |  |  | 4 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Lens insulator, 597x msd (aislante del lente) |  | unidad |  |  | 4 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Long life deuterium lamp mith tag |  | unidad |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Micron filter 316ss &teflon %pjk (5und) |  | Paquete |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Muestra de pftba, kit,(1 ampolla x 0.5ml) |  | kit |  |  | 10 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Muestra evaluacion ofn e |  | unidad |  |  | 3 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Nebulizador needle kit, new es |  | unidad |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Needle 25-53/side hole v-b |  | unidad |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Oil mist filter cartridge element |  | unidad |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Paño de limpieza |  | Paquete |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Plunger 10 mcl v-b |  | unidad |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Plunger seals, graphite-filled pq*2 sello piston teflon grafito |  | Paquete |  |  | 3 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Repeller ultra clean (repulsor) |  | unidad |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Septa de sangrado pqte x 50 |  | Paquete |  |  | 3 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Sw60oil foreline pump oil |  | litro |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Trampa universal grande, helio, 1/8 |  | unidad |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Universal nitrogen gas filter |  | unidad |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Versapak (cargador para baterias) |  | unidad |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Vespel blank ferrules PQTE X 10 |  | Paquete |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Viales de rosca, tapa azul, 2ml, pq*100 |  | caja |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Bomba binaria e inyector automatico para acoplar a un detector de arreglo de diodos y un recolector de fracciones 1100. Que incluya software que maneje todo el equipo, garantia de un año y que sea entregado instalado y funcionando. |  | unidad |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Jeringa 10 µl (paq/1) |  | paquete |  |  | 10 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Emergency valve 24v automatic |  | unidad |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Empaque pq/1 |  | paquete |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Ferulas de grafito f. 0.25 column pq/2 |  | paquete |  |  | 10 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Kit removedor de ferulas para 1/16" y 1/32" |  | kit |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Liner trace gc-splitless 5 mm |  | unidad |  |  | 6 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Movpt-1/50 pneumatic valve* |  | unidad |  |  | 3 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Multi liners for ssl |  | unidad |  |  | 3 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Portapinceles con paquete recambio x 25 |  | paquete |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Septa & crimp - top caps set x5 |  | paquete |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Silver seal "use s" |  | unidad |  |  | 2 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Spacer ceramic 8 x 2,1 x 2 |  | unidad |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Spare o-rings for p/n 1084890 |  | unidad |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Tarjeta electrónica single board sbc |  | unidad |  |  | 1 |  |  |  | Inclusión
|  |  | Terminal pq/1 (contact tongue for n2) |  | unidad |  |  | 3 |  |  |  | Inclusión | CANTIDAD PLAN | DIFERENCIAS
|  |  | Columna zorbax sb, c8 2.1x 150mm,3.5um |  | unidad |  |  | 15 |  |  |  | Modificación | 12 | -3
|  |  | Fid mix flame ionization detector sample amp |  | ampolla |  |  | 10 |  |  |  | Modificación | 3 | -7
|  |  | Fuse (metric) 8 a 250 v |  | unidad |  |  | 20 |  |  |  | Modificación | 15 | -5
|  |  | Jeringas de 25µl |  | unidad |  |  | 5 |  |  |  | Modificación | 3 | -2
|  |  | Jeringas de 50 µl agilent |  | unidad |  |  | 10 |  |  |  | Modificación | 6 | -4
|  |  | Jeringas de 500 µl hamilton |  | unidad |  |  | 5 |  |  |  | Modificación | 3 | -2
|  |  | Liquido detector de fugas (snoopy), (8 onzas/botella) |  | botella |  |  | 5 |  |  |  | Modificación | 3 | -2
|  |  | Needle g1313a autosampler |  | unidad |  |  | 8 |  |  |  | Modificación | 6 | -2
|  |  | Needle seat/capillary 0,17mm |  | unidad |  |  | 8 |  |  |  | Modificación | 6 | -2
|  |  | Rotor vespel |  | unidad |  |  | 10 |  |  |  | Modificación | 9 | -1
|  |  | Sello del rotor vespel |  | unidad |  |  | 8 |  |  |  | Modificación | 3 | -5
|  |  | Solucion isocratica para lc (1 ampolla x 0.5 ml) |  | ampolla |  |  | 6 |  |  |  | Modificación | 3 | -3
|  |  | Viales 2 ml ambar |  | caja |  |  | 15 |  |  |  | Modificación | 10.5 | -4
|  |  | Sello, seal ring, cleaned (paq/1) |  | paquete |  |  | 4 |  |  |  | Modificación | 3 | -1
|  |  | Columna cerámica para horno de oxidación |  | unidad |  |  | 9 |  |  |  | Modificación | 3 | -6
empaques large O ring gasket
tapa - shiel lid
boton de cierre- knob latch
anillo de ajuste- trim ring
correa -belt
empaques large O ring gasket
tapa - shiel lid
boton de cierre- knob latch
anillo de ajuste- trim ring
correa -belt
SOPORTE PARA CONJUNTO DE VALVULAS
SET DE 4 VALVULAS CON JUSTAS TORICAS
SILENCIADOR
MEMBRANA COMPLETA CON PINZA
CODO DE CONEXIÓN ANGULADO COMPLETO CON VALVULA INCLUIDA
CODO DE CONEXIÓN DE SALIDA COMPLETO CON VALVULA INCLUIDA
SOPORTE PARA CONJUNTO DE VALVULAS
SET DE 4 VALVULAS CON JUSTAS TORICAS
SILENCIADOR
MEMBRANA COMPLETA CON PINZA
CODO DE CONEXIÓN ANGULADO COMPLETO CON VALVULA INCLUIDA
CODO DE CONEXIÓN DE SALIDA COMPLETO CON VALVULA INCLUIDA
empaques large O ring gasket
tapa - shiel lid
boton de cierre- knob latch
anillo de ajuste- trim ring
correa -belt
BOTELLA WOOLFF
VAVE PLATE
DIAFRAGMA
ALTA RESOLUCION
NT SIOS PCB ASSEMBLY
SANTOVAC OIL S5
DISC PHOSPHOR
TOTALES

## papeleria
PLAN DE COMPRAS 2012
LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE
5. PAPELERIA
COD CUBS | BIEN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | MODALIDA DE CONTRATACIÓN | MES PROYECTADO ADQUISICIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA | CANTIDAD | PRESUPUESTO ASIGNADO | RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DE LOS PROGRAMAS O PROYECTOS | OBSERVACIONES
|  | ACETATOS 3M X CAJA | CAJA |  |  | 0
|  | ALMOHADILLA SELLOS | UNIDAD |  |  | 4
|  | BISTURI | UNIDAD |  |  | 10
|  | BOLIGRAFO NEGRO | UNIDAD |  |  | 48
|  | BOLSILLO PROTECTOR HOJAS TAMAÑO CARTA X PAQUETE | PAQUETE |  |  | 4
|  | BORRADOR NATA | UNIDAD |  |  | 10
|  | BORRADOR ESCOBILLA | UNIDAD |  |  | 5
|  | BORRADOR TABLERO | UNIDAD |  |  | 2
|  | CARTULINA TAMAÑO CARTA X UNIDAD | UNIDAD |  |  | 500
|  | CD-R | UNIDAD |  |  | 100
|  | DVD-R | UNIDAD |  |  | 50
|  | CINTA ENMASCARAR ANCHA | UNIDAD |  |  | 20
|  | CINTA ENMASCARAR DELG. | UNIDAD |  |  | 20
|  | CINTA TRANSP.ANCHA | UNIDAD |  |  | 30
|  | CINTA TRANSP.DELGADA | UNIDAD |  |  | 20
|  | CORRECTOR LAPIZ | UNIDAD |  |  | 12
|  | COSEDORA | UNIDAD |  |  | 10
|  | CUADERNO CUADRICULADO | UNIDAD |  |  | 12
|  | CUCHILLAS BISTURÍ | UNIDAD |  |  | 20
|  | FECHADOR | UNIDAD |  |  | 3
|  | FOTOCONDUCTOR IMP. LEXMAR E352 dn | UNIDAD |  |  | 3
|  | GANCHO CLIP METALICO | CAJA |  |  | 10
|  | GANCHO CLIP MARIPOSA X CAJA 100 UNIDADES | CAJA |  |  | 3
|  | GANCHO LEGAJADOR PAQUETE X 20 UNIDADES | PAQUETE |  |  | 50
|  | GANCHO COSEDORA X CAJA | UNIDAD |  |  | 10
|  | LAPIZ NEGRO | UNIDAD |  |  | 24
|  | LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS 200 FOLIOS | UNIDAD |  |  | 5
|  | LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS 400 FOLIOS | UNIDAD |  |  | 5
|  | MARCADOR BORRASECO | UNIDAD |  |  | 20
|  | MARCADOR DE VIDRIO/ CD | UNIDAD |  |  | 30
|  | MARCADOR PERMANENTE | UNIDAD |  |  | 15
|  | MICROPUNTA NEGRO | UNIDAD |  |  | 20
|  | MINAS HB 0,5 TUBOS X 10 UND | CAJA |  |  | 20
|  | NOTAS ADHESIVAS GRANDES | UNIDAD |  |  | 30
|  | NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS | UNIDAD |  |  | 30
|  | NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS | UNIDAD |  |  | 40
|  | PEGANTE EN BARRA (PEGASTIC) | UNIDAD |  |  | 40
|  | PERFORADORA TRAFICO MEDIANO | UNIDAD |  |  | 5
|  | PERFORADORA INDUSTRIAL 2 HUECOS | UNIDAD |  |  | 3
|  | PILA CUADRADA 9 VOLTIOS | UNIDAD |  |  | 5
|  | PILA ALCALINA AA | PAR |  |  | 10
|  | PILA ALCALINA AAA | PAR |  |  | 10
|  | PILA GRANDE D | PAR |  |  | 4
|  | PORTAMINAS 0,5 MM | UNIDAD |  |  | 15
|  | PROTECTOR DE ACETATOS CARTA X 50 UNDS PAQUTE | PAQUETE |  |  | 3
|  | REFUERZOS PARA HOJAS X PAQUETE | PAQUETE |  |  | 3
|  | REGLA PLASTICA X 30 CMS | UNIDAD |  |  | 5
|  | RESALTADORES | UNIDAD |  |  | 20
|  | PAPEL CARTA | RESMA |  |  | 500
|  | PAPEL OFICIO | RESMA |  |  | 10
|  | ROLLO PAPEL PARA FAX | UNIDAD |  |  | 5
|  | ROTULO AUTOADHESIVOS PARA IMPRESORA LASER INJECT Y FOTOCOPIADORA TAMAÑO 88.9 * 23MM REF 2570 X CAJA | CAJA |  |  | 2
|  | SACAGANCHOS | UNIDAD |  |  | 10
|  | SOBRES MANILA MEDIA CARTA | UNIDAD |  |  | 200
|  | SOBRES MANILA CARTA | UNIDAD |  |  | 300
|  | SOBRES MANILA OFICIO | UNIDAD |  |  | 200
|  | TAJALAPIZ | UNIDAD |  |  | 5
|  | TAPA YUTE PLASTIFICADA | PAR |  |  | 1000
|  | TIJERAS METALICAS | UNIDAD |  |  | 4
|  | TINTA PARA SELLOS | UNIDAD |  |  | 3
|  | TONER H.P. 05A | UNIDAD |  |  | 50
|  | TONER H.P 35A | UNIDAD |  |  | 30
|  | TONER H.P 49A | UNIDAD |  |  | 36
|  | TONER H.P 98A | UNIDAD |  |  | 4
|  | TONER H.P 27X | UNIDAD |  |  | 6
|  | TONER H.P 11A | UNIDAD |  |  | 12
|  | TONER H.P 53A | UNIDAD |  |  | 4
|  | TONER LEXMAR E352 dn | UNIDAD |  |  | 36
|  | CINTA EPSON LX300 | UNIDAD |  |  | 3
|  | TONER FOTOCOPIADORA LANIER | UNIDAD |  |  | 8
Totales

## equipos
PLAN DE COMPRAS 2012
LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE
6. EQUIPOS
COD CUBS | BIEN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | No. PARTE/ REFERENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | MODALIDA DE CONTRATACIÓN | MES PROYECTADO ADQUISICIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA | CANTIDAD | PRESUPUESTO ASIGNADO | RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DE LOS PROGRAMAS O PROYECTOS | OBSERVACIONES
|  | HPLC Q TOF | tiempo de vuelo | und |  |  | 1
|  | HPLC-MS | CUADRUPOLO | und |  |  | 1
|  | Fotocopiadora | Lanier | und |  |  | 1
|  | Vortex multitubos |  | und |  |  | 5
|  | Rapidvap |  | und |  |  | 1
|  | Bomba de vacio |  | und |  |  | 3
|  | Shaker horizontal |  | und |  |  | 2
|  | Campana extractora |  | und |  |  | 1
|  | Computadores |  | und |  |  | 10
|  | Impresoras de alto volumen |  | und |  |  | 4
|  | Impresora a color |  | und |  |  | 1
|  | Impresora multifuncional |  | und |  |  | 1
|  | Cuarto frio |  | und |  |  | 1
|  | Linea telefonica | analoga | und |  |  | 1
|  | Plancha de agitacion |  | und |  |  | 2
|  | SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCION ACOPLADO A UN DETECTOR DE MASAS-MASAS Se expide certificacion Mayo 3 de 2012 |  | und |  |  | 1
|  | SISTEMA DE CROMATOGRAFIA DE GASES ACOPLADO A UN DETECTOR DE TRIPLE CUADRUPLO Se expide certificacion Mayo 3 de 2012 |  | und |  |  | 1
TOTALES

## mantenimientos
PLAN DE COMPRAS 2012
LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE
7. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
| COD CUBS | BIEN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | No. PARTE/ REFERENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | MODALIDA DE CONTRATACIÓN | MES PROYECTADO ADQUISICIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA | CANTIDAD | PRESUPUESTO ASIGNADO | RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DE LOS PROGRAMAS O PROYECTOS | OBSERVACIONES
|  |  | Cromatógrafo Líquido-DAD | 1090 SERIE II |  |  |  | 1 |  |  |  | SOLICITUD MEMORANDO DE MARZO 14 DE 2012, RECIBIDO MARZO 20 DE 2012, CERTIFICACION EXPEDIDA MARZO 20- 2012
|  |  | Cromatógrafo Líquido DAD | HPLC 1100 |  |  |  | 1
|  |  | Cromatógrafos de Gases - MS | 6890 |  |  |  | 5
|  |  | Cromatógrafo liquido con detector de masas | HPLC 1200 TRAMPA VL |  |  |  | 1
|  |  | Cromatógrafo de gases con trampa ionica Saturno | 3400 |  |  |  | 1
|  |  | Cromatógrafo de gases HRMS | 6890 |  |  |  | 1
|  |  | Cromatógrafo de gases Delta Plus | 6890 |  |  |  | 1
|  |  | Cromatógrafo de gases Delta V | Trace GC Ultra |  |  |  | 1
|  |  | Immulite D.P.C | Siemmens |  |  |  | 1
|  |  | Analizador Cobas e 411 | Roche-Hitachi |  |  |  | 1
|  |  | Autolumat Plus lb 953 | Berthold Technologies |  |  |  | 1
|  |  | Equipos Preanaliticos |  |  |  |  | 70
|  |  | Aires acondicionados |  |  |  |  | 6
|  |  | Planta eléctrica |  |  |  |  | 1
|  |  | Unidad reguladora de electricidad UPS |  |  |  |  | 1
|  |  | Fotocopiadora |  |  |  |  | 1
|  |  | Cámara de captura de imágenes |  |  |  |  | 1
|  |  | Cuarto frio |  |  |  |  | 1
|  |  | Equipo para deteccion de CERA |  |  |  |  | 1
|  |  | Mantenimiento de lineas de gases |  |  |  |  | 1
|  |  | Equipo SYSMEX | ROCHE |  |  |  | 1

## personal
PLAN DE COMPRAS 2012
LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE
8. PERSONAL
CODIGO CUBS | TIPO | CATEGORÍA/ CLASE O SUBCLASE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA | CANTIDAD | PRESUPUESTO | MODALIDA DE CONTRATACIÓN | MES PROYECTADO ADQUISICIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA | CANTIDAD | VALOR ASIGNADO DEL PRESUPUESTO | RUBRO | NOMBRE DE LOS PROGRAMAS O PROYECTOS | OBSERVACIONES
|  |  | Quimicas Farmaceuticas | 5 | 275000000
|  |  | Bacteriologas | 2 | 110000000
|  |  | Quimicas | 2 | 110000000
|  |  | Auxiliar Administrativo | 1 | 20000000
TOTAL